Договор  № ____

г. Йошкар-Ола 					                     «____» _______________ 2015 г.

ОАО «Марий Эл Дорстрой», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Карташова А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, в лице ____________________________, действующего на основании _______, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, по результатам запроса котировок (Протокол № ___ от «___» _______ 2015 г.) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с Техническим заданием (Приложение к настоящему договору) в установленный договором срок следующие работы:

- разработка рабочего проекта: «Реконструкция площадки установки «Тельтомат-100» производства асфальтобетона», расположенного по адресу: Республика Марий Эл, Сернурский р-н, д. Шургуял, АБЗ», сметная документация разрабатывается согласно расценок ТСНД-2001по Республике Марий Эл;

- экспертиза промышленной безопасности проекта с регистрацией в реестре Заключений в органах Ростехнадзора.

1.2. Заказчик обязуется оплатить результат выполненных работ на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.3. В своей деятельности стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Республики Марий Эл.

### Цена договора и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ определена по результатам рассмотрения котировочных заявок (Протокол № ___ от «___» __________ 2015 г.) и составляет: _______________. Цена договора включает в себя: стоимость работ, стоимость всех материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также другие дополнительные расходы, связанные с полным выполнением Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим договором.

2.2. Заказчик производит расчет за выполненные работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика:

- аванс в размере 50% от цены договора – в течение десяти рабочих дней с момента заключения договора;

- окончательный расчет - в течение 14 рабочих дней после получения необходимых согласований и положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации и подписания Акта приемки выполненных работ.

2.3. В случае изменения объемов работ, влекущих за собой изменение цены в сторону уменьшения или увеличения (с документальным обоснованием) стороны подписывают дополнительное соглашение к договору.

## Сроки выполнения работ

  - Сроки выполнения работ по разработке проекта - 150 дней с даты подписания настоящего договора, уплаты аванса и предоставления исходной документации, указанной в Техническом задании. В указанные сроки не входит прохождение вне государственной экспертизы.

  - По окончании работ Подрядчик представляет в адрес Заказчика Акт выполненных работ и счет-фактуру.

  - Работы считаются выполненными и принятыми после подписания сторонами акта выполненных работ.

## Права и обязанности Подрядчика

  - Подрядчик обязан выполнить своими силами и средствами все работы в объеме и сроки на условиях, указанных в настоящем договоре, и передать результат работы Заказчику.

4.2. Не позднее даты завершения работ, указанных в п. 1.1 Договора, Подрядчик передает Заказчику проектно-сметную документацию в четырех экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе.

  - Подрядчик обязуется устранить все дефекты в работах, выявленных в процессе их выполнения и во время приемки.

  - Заказчик обязан в течение трех календарных дней со дня получения от Подрядчика Акта выполненных работ подписать его и заверить своей печатью, вернуть один экземпляр Подрядчику. В случае несогласия с Актом Заказчик должен составить письменную мотивированную претензию и вернуть ее вместе с Актом. В случае необоснованного отказа от подписания Акта выполненных работ, Подрядчик подписывает его и делает в нем отметку об отказе Заказчика. В данном виде Акт служит основанием для оплаты выполненных работ.

## Ответственности сторон

  - Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством.

  - Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

  - В случае сдачи результата работ после установленного договором срока, Подрядчик оплачивает Заказчику штрафные санкции в виде пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.

  - За просрочку оплаты выполненных работ Заказчик оплачивает Подрядчику пени в размере 0,01% от цены договора за каждый день просрочки платежа.

- Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами либо в претензионном порядке.

6.2. В случае невозможности досудебного урегулирования споров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Марий Эл.

- Заключительные положения

  - Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного выполнения обязательств сторонами.

  - Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, иного используемого для исполнения договора имущества, а также результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

- Юридические адреса и реквизиты сторон

«Подрядчик»				      	                       «Заказчик»

Приложение № 1

к договору № ___

от «___» ________ 2015 г.

Техническое задание

на проектные работы по объекту:

«Реконструкция площадки установки «Тельтомат-100» производства асфальтобетона, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, Сернурский район, п. Сернур, д. Шургуял, АБЗ».

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по проектируемому объекту |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование предприятия | 1. ОАО «Марий Эл Дорстрой» |
| 2. | Месторасположение предприятия | 2. Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Орая,51а |
| 3. | Эксплуатирующая организация | 3. ОАО «Марий Эл Дорстрой» Сернурский филиал |
| 4. | Заказчик | 4. ОАО «Марий Эл Дорстрой» |
| 5. | Вид строительства | 5. Реконструкция |
| 6. | Основание для проектирования | 6. Приведение объекта в соответствии с требованиями «Общих правил взрывоопасности для взрывоопасных химический, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» и предписания Ростехнадзора №43-07/17-03/109/13/27/151/157-00107 от 08.06.2015г. |
| 7. | Стадийность проектирования. Объем проектирования. | 7. Одностадийное проектирование: - «Проектная документация». 7.1 Проектная документация разрабатывается в объеме, для прохождения вне государственной экспертизы. 7.2. Оплату экспертизы осуществляет Заказчик. 7.3 Сметная документация разрабатывается согласно расценок ТСНД-2001по Республике Марий Эл. |
| 8. | Генеральная проектная организация | 8. Организации, имеющие соответствующие допуска, лицензии и аккредитации на данный вид работ. |
| 9. | Субподрядные проектные организации | 9. Привлекаются в случае необходимости по согласованию с Заказчиком. |
| 10. | Требования к проектным организациям | 10.Наличие свидетельства о допуске к разработке проектной документации, выданного саморегулируемой организации в области проектирования. |
| 11. | Сроки выполнения проектных работ | 11. 150 дней с момента подписания договора, уплаты аванса и представления исходной документации согласно п. 28. В указанные сроки не входит прохождение вне государственной экспертизы. |
| 12. | Сроки выполнения работ | 12. 2015 г.-2016 г. |
| 13. | Особые условия проведения работ по техническому перевооружению | 13. Осуществляется на действующем предприятии, площадка установки «Тельтомат-100». |
| 14. | Источник финансирования строительства | 14. Собственные средства ОАО «Марий Эл Дорстрой». |
| 15. | Объем выполнения проектных работ | 15. Разработать проектную и сметную документацию, необходимую для выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции площадки установки «Тельтомат-100». |
| 16. | Необходимость выполнения обследования технического состояния зданий и сооружений | 16. В случае необходимости техническое обследование существующих зданий и сооружений осуществляет и оплачивает заказчик. |
| 17. | Основные технико- экономические показатели, в т.ч. мощность, производительность, производственная программа. Общие данные. | 17. Выполнение проектных работ согласно действующих правил и предписания Ростехнадзора №43-07/17-03/109/13/27/151/157-00107 от 08.06.2015г. в составе: 17.1. Демонтаж существующих надземных битумных емкостей V=15м3- 4шт. 17.2. Установка надземной дополнительной емкости под битум V=25м3- 1шт., термоизоляция и оснащение емкости контуром для обогрева битума жидким теплоносителем. 17.3. Установка надземных битумных емкостей V=100м3-2шт. (рабочая и аварийная), термоизоляция и оснащение емкостей контуром для обогрева битума жидким теплоносителем. 17.4. Оснащение битумных емкостей системой аварийного освобождения: V=25м3- 4шт., V=100м3- 1шт.(запорные быстродействующие устройства) арматура, дыхательные клапаны с огнепреградителями, КиП иА согласно требований действующих правил. 17.5. Рассчитать: -фундаменты под существующие битумные емкости V=25м3- 3шт. -высоту обвалования под все битумные емкости V=300м3. 17.6. Запроектировать площадку слива битума из битумовозов -1 шт. 17.7. Заменить существующие битумные насосы с маслообогревом на существующих площадках - 4 шт. Запроектировать битумопроводы с маслообогревом для приема, хранения, перекачки между емкостями и подачи битума на установку «Тельтомат-100». 17.8. Оснастить линии всасывания и нагнетания запорными и отсекающими устройствами с дистанционным управлением и автоматическим закрытием при достижении предельного уровня битума в емкости. 17.9. Оборудование всех битумных емкостей средствами автоматического контроля уровня и блокировками по предотвращению их переполнения-6 шт. 17.10. Оснастить битумные насосы- 4шт., средствами предупредительной сигнализации при достижении опасных значений параметров в битумных емкостях. 17.11. Откорректировать существующий генплан расположения технологического оборудования с учетом оптимального расположения емкостей, установки нагрева теплоносителя, и существующего здания операторной. 17.12. Предусмотреть установку первичных приборов автоматизации и пульта управления битумным хозяйством в операторной. 17.13. Предусмотреть трубопроводы подачи теплоносителя от установки нагрева теплоносителя в систему маслообогрева. 17.14. Предусмотреть в резервуарном парке переводные мостики через трубопроводы, лестницы и трапы для емкостей. 17.15. В системе автоматизации предусмотреть резервный источник питания. 17.16. Выполнить освещение площадки установки «Тельтомат-100». 17.17. Рассчитать систему мониезащиты и заземления технологического оборудования площадки установки «Тельтомат-100». 17.18. Рассчитать и установить резервуары хранения противопожарного запаса воды. |
| 18. | Требования к технологии производства | 18. Осуществляется на действующем предприятии, площадка установки «Тельтомат-100». |
| 19. | Требования к решениям по генплану, благоустройству, озеленению | 19. Осуществляется на действующем предприятии, площадка установки «Тельтомат-100». |
| 20. | Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям | Объемно-планировочные и конструктивные решения выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Фундаменты под проектируемые сооружения запроектировать с учетом инженерно-геологических изысканий, предоставленных заказчиком. Все решения должны обеспечивать максимально эффективную реализацию функциональных назначений зданий и сооружений. 20.3 Применить местные основные строительные материалы, изделия и конструкции, современные, высокотехнологичные, долговечные, легкие строительные и отделочные материалы. |
| 21. | Требования к электроснабжению, электрооборудованию | 21. Систему электроснабжения предусмотреть в соответствии с техническими условиями, с учетом имеющейся мощности и в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 21.1 Устанавливаемое оборудование должно соответствовать требованиям: Правил устройства электроустановок (ПУЭ); Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). |
| 22. | Требования к системе водоснабжения и водоотведения | 22. Рассчитать и установить резервуары хранения противопожарного запаса воды. |
| 23. | Требования к противопожарной защите | 23. Проектную документацию разработать в соответствии с действующими нормами и правилами: -Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; -ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»; -«Правила противопожарного режима в РФ»; -Федеральный закон №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. |
| 24. | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | 24. Изменение существующей на предприятии систем охраны труда не требуется. 24.1 Дополнительные мероприятия по изменению существующей системы гигиены труда не требуются. |
| 25. | Требования по вариантной и конкурсной разработке | 25. Не требуется |
| 26. | Особые условия | 26. Проектная организация принимает на себя обязанность при разработке проектной документации снижать материалоемкость и трудоемкость строительства, учитывать экономное расходование сырьевых, материальных и энергетических ресурсов, учитывать новые технологии и передовой опыт, стремиться к снижению срока окупаемости проектируемого объекта. |
| 27. | Требования к проектной документации | 27.Состав и содержание проектной документации должны соответствовать требования следующих документов: Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; Градостроительного Кодекса Российской Федерации; Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов №116-ФЗ»; 27.1 Проектная документация разрабатывается в объеме достаточном, для прохождения вне государственной экспертизы. 27.2 Проектную документацию оформить в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе. |
| 28. | Исходные данные, материалы и технические условия для проектирования, выдаваемые эксплуатирующей организацией | 28. Правоустанавливающие документы на участок объекта капитального строительства. 28.1 Технические условия на электроснабжение. 28.2 Технические условия на систему КиА. 28.3 Технические условия на связь и сигнализацию 28.4 Паспорта на используемые нефтепродукты. 28.5 Инженерно топографические изыскания, топосъемка М 1:500. 28.6 Инженерно геологические изыскания. 28.7 Инженерно экологические изыскания. 28.8 Инженерно метеорологические изыскания. 28.9 Инженерно гидрогеологические изыскания. 28.10 Копию предписания Ростехнадзора №43-07/17-03/109/13/27/151/157-00107 от 08.06.2015г. 28.11 Копию Лицензии на эксплуатацию ОПО. 28.12 Копию Свидетельства о регистрации ОПО в Государственном реестре. 28.13Копию существующего проекта, Площадка установки «Тельтомат-100». 28.14 Копия карты учета ОПО в Государственном реестре. 28.15 Копию акта сдачи в эксплуатацию ОПО, затрагиваемое реконструкцией. |

Адрес объекта: Республика Марий Эл, п. Сернур, д. Шургуял,  АБЗ.

Условия выполнения работ: подрядчиком может быть специализированная организация, имеющая свидетельство СРО на соответствующие виды работ, разрешение Ростехнадзора, должен иметь необходимую материальную базу, обученный и аттестованный персонал и должен выполнить весь комплекс работ в соответствии с техническими условиями и техническим заданием на проектирование, в соответствии с требованиями действующих законов, регламентов, норм и правил.

При исполнении договора Подрядчик имеет право по согласованию с Заказчиком выполнить досрочно работы.

Объем проектных работ: согласно технического задания.